**Техническое задание на закупку диагностических тестов на выявление наркотиков в моче**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Технические характеристики** | **Количество** | **КТРУ** |
| **1** | Иммунохроматографический тест для одновременного выявления **6-ти видов наркотических соединений в моче человека (морфин, марихуана, метамфетамин, кокаин,****амфетамин, бензодиазепин)** адаптированный к экспресс-анализатору мочи «РЕФЛЕКОМ» | Тест для одновременного выявления **6-ти видов наркотических соединений в моче человека (морфин, марихуана, метамфетамин, кокаин,****амфетамин, бензодиазепин),** адаптированный к анализатору РЕФЛЕКОМ.В состав входит пластиковая кассета, упакованная в индивидуальную вакуумную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем.Чувствительность:морфин – 300 нг/мл, марихуана – 50 нг/мл, метамфетамин – 500 нг/мл, кокаин – 300 нг/мл, амфетамин – 1000 нг/мл, бензодиазепин – 300 нг/мл,Срок годности диагностических тестов – 24 месяца. Остаточный срок - 22 месяца |  шт. | 21.20.23.110-00010978 |