

Медицинский стул модели СТ2 . код 13830

* Цвета экокожи -  зеленый. зеленый (Dollaro Sea Green) ПВХ покрытием устойчивость к истиранию – не менее 30 000 циклов.
* Цвета каркаса - "металлик+лак"
* Высота от пола до верха сиденья 470 мм, толщина сиденья 50 мм, высота  от пола до верха спинки 870 мм
* Ширина/ высота спинки -  360\*360 мм, ширина/глубина сиденья - 390\*390 мм

 Медицинский стул должен иметь Регистрационное удостоверение и декларацию о соответствии