|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара. Информация о КТРУ | Справочная информация | Характеристики |
| *1* | *Кушетка для осмотра****Код позиции КТРУ: 32.50.30.110-00000274****Кресло (Кушетка) для осмотра К03 (Э1) Инмедикс код 14407**ОКПД2: 32.50.30.110* | *"Работающее от сети (сети переменного тока) устройство, разработанное для поддержки и позиционирования пациента в положении сидя или полулежа во время диагностического осмотра, лечения и/или хирургической процедуры в различных областях клинической практики. Обычно устройство имеет подвижные компоненты и может быть оснащено специальными функциями, например, механизмом подъема и опускания и съемными рукоятками; может иметь встроенные весы. Для кресел, используемых вместе с медицинскими системами, которые излучают и/или детектируют энергию (например, ионизирующее или неионизирующее излучение, ультразвук, тепло, свет), необходимо выбирать соответствующие таким системам виды кресел."* | ***Характеристики товара, работы, услуги из КТРУ:*** *Грузоподъемность ≥ 100  и  ≤ 250 кг**Длина ≥ 1610  и  ≤ 2000 мм**Наличие колес для перемещения – да**Питание от аккумулятора – нет**Положение Анти-Тренделенбурга – нет**Положение Тренделенбурга – нет**Пульт управления – да**Тип – Трехсекционное**Ширина - ≥ 590  и  ≤ 1000 мм* |