|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара. Информация о КТРУ | Справочная информация | Характеристики |
| *1* | *Кушетка для осмотра*  ***Код позиции КТРУ: 32.50.30.110-00000274***  *Кресло (Кушетка) для осмотра К03 (Э1) Инмедикс код 14407*  *ОКПД2: 32.50.30.110* | *"Работающее от сети (сети переменного тока) устройство, разработанное для поддержки и позиционирования пациента в положении сидя или полулежа во время диагностического осмотра, лечения и/или хирургической процедуры в различных областях клинической практики. Обычно устройство имеет подвижные компоненты и может быть оснащено специальными функциями, например, механизмом подъема и опускания и съемными рукоятками; может иметь встроенные весы. Для кресел, используемых вместе с медицинскими системами, которые излучают и/или детектируют энергию (например, ионизирующее или неионизирующее излучение, ультразвук, тепло, свет), необходимо выбирать соответствующие таким системам виды кресел."* | ***Характеристики товара, работы, услуги из КТРУ:***  *Грузоподъемность ≥ 100  и  ≤ 250 кг*  *Длина ≥ 1610  и  ≤ 2000 мм*  *Наличие колес для перемещения – да*  *Питание от аккумулятора – нет*  *Положение Анти-Тренделенбурга – нет*  *Положение Тренделенбурга – нет*  *Пульт управления – да*  *Тип – Трехсекционное*  *Ширина - ≥ 590  и  ≤ 1000 мм* |